## Tabelle1
Fehlergrenzen |  |  | Apparatur-Parameter
delta l / cm | 0.2 |  | l / cm | 4.9
delta L / cm | 0.2 |  | L / cm | 18.5
delta R / cm | 0.1 |  | N | 10000
delta I_S / mA | 1 |  | n | 130
delta I_B / A | 0.1 |  | R / cm | 15
delta U_A / V | 1
delta d / cm | 0.5
Methode nach BUSCH
U_A / V | Messung | I_S / mA | (e/m) / C/kg | Abweichung^2 mittel (e/m) / C/kg | rel delta (e/m) / % | delta (e/m) / C/kg |  | mittel (e/m) / C/kg | Standardabweichung(mittel (e/m)) / C/kg | max rel delta (e/m) / % | delta mittel (e/m) / C/kg | rel delta mittel (e/m) / %
350 | 1 | 121.5 | 168980593853.109 | 2.0582e+19 | 12.2572 | 20712343911.8706 |  | 164443845642.271 | 866325118.4437 | 12.2918 | 21079456796.9069 | 12.8186
350 | 2 | 123.9 | 162497534175.355 | 3.7881e+18 | 12.2253 | 19865887026.1927
350 | 3 | 120.5 | 171796888594.071 | 5.4067e+19 | 12.2709 | 21081012018.2419
350 | 4 | 119 | 176155198898.952 | 1.3716e+20 | 12.2918 | 21652669440.3401
350 | 5 | 121.3 | 169538285202.968 | 2.5953e+19 | 12.2599 | 20785302843.6066
400 | 1 | 133.2 | 160684092819.206 | 1.4136e+19 | 12.0769 | 19405703755.5207
400 | 2 | 131 | 166126434297.572 | 2.8311e+18 | 12.1021 | 20104862004.4448
400 | 3 | 132.4 | 162631761015.589 | 3.2837e+18 | 12.086 | 19655677053.7213
400 | 4 | 132.3 | 162877706932.847 | 2.4528e+18 | 12.0871 | 19687261784.8842
400 | 5 | 131 | 166126434297.572 | 2.8311e+18 | 12.1021 | 20104862004.4448
425 | 1 | 137.9 | 159287516553.699 | 2.6588e+19 | 12.011 | 19132099926.8857
425 | 2 | 139 | 156776394734.585 | 5.879e+19 | 11.9996 | 18812494024.1878
425 | 3 | 137.5 | 160215628306.35 | 1.7878e+19 | 12.0153 | 19250335581.5862
425 | 4 | 137.8 | 159518786964.708 | 2.4256e+19 | 12.0121 | 19161556840.3647
425 | 5 | 136.8 | 161859456898.433 | 6.6791e+18 | 12.0227 | 19459892932.469
450 | 1 | 139.4 | 165047256553.152 | 3.641e+17 | 11.9824 | 19776572823.1126
450 | 2 | 140 | 163635597262.919 | 6.5327e+17 | 11.9762 | 19597360957.7316
450 | 3 | 138 | 168413028058.875 | 1.5754e+19 | 11.9969 | 20204384755.4175
450 | 4 | 138.4 | 167440949118.811 | 8.9826e+18 | 11.9927 | 20080751646.2925
450 | 5 | 139.1 | 165759946288.853 | 1.7321e+18 | 11.9855 | 19867099040.9994
500 | 1 | 146.7 | 165588861507.391 | 1.3111e+18 | 11.8888 | 19686452371.1518
500 | 2 | 149 | 160516178267.907 | 1.5427e+19 | 11.8677 | 19049593492.5168
500 | 3 | 147.9 | 162912721930.594 | 2.3443e+18 | 11.8777 | 19350272174.2254
500 | 4 | 147.8 | 163133246740.457 | 1.7177e+18 | 11.8786 | 19377957986.4173
500 | 5 | 147.6 | 163575641782.788 | 7.5378e+17 | 11.8804 | 19433507642.5063
Fadenstrahlrohr
Messung | U_A / V | I_B / A | d / cm | (e/m) / C/kg | Abweichung^2 mittel (e/m) / C/kg | rel delta (e/m) / % | delta (e/m) / C/kg | mittel (e/m) / C/kg | Standardabweichung(mittel (e/m)) / C/kg | max rel delta (e/m) / % | delta mittel (e/m) / C/kg | rel delta mittel (e/m) / %
1 | 294 | 1.28 | 12.4 | 153737627511.594 | 1.4051e+20 | 25.363 | 38992452199.6181 | 165591158203.314 | 5629211226.8174 | 28.0895 | 52142885349.4344 | 31.4889
2 | 233 | 1.21 | 10.6 | 186581939752.71 | 4.4061e+20 | 27.7254 | 51730599883.7722
3 | 205 | 1.17 | 10.9 | 166044806195.275 | 2.058e+17 | 28.0895 | 46641101426.6675
4 | 260 | 1.18 | 12.3 | 162590536616.473 | 9.0037e+18 | 26.7972 | 43569682924.2447
5 | 253 | 1.27 | 11.4 | 159000880940.519 | 4.3432e+19 | 26.2486 | 41735428231.9428