| Versuch: | W1 – Bestimmung der spezifischen Wärmekapazität fester Körper |
| --- | --- |
| Datum: | 29.11.2004 |  | Uhrzeit: | 15:30 – 18:30 Uhr |
| Protokollant: | Martin Wolf |  | Betreuer: | Herr Molnar |
| Mitarbeiter: | Thomas Mehner |  |  |  |

## 1. Aufgabenstellung

- Bestimmen Sie die spezifische Wärmekapazität verschiedener fester Stoffe.

- Prüfen Sie die Gültigkeit der DULONG-PETIT’schen Regel für reine Metalle.

- Führen Sie eine Größtfehlerberechnung zu Ihren Messungen durch.

2. Vorbereitung

In diesem Versuch soll die spezifische Wärmekapazität verschiedener fester Stoffe ermittelt werden und diese für reine Metalle mittels der DULONG-PETIT’schen Regel überprüft werden.

Für die Bestimmung der spezifischen Wärmekapazitäten wird eine Mischungskalorimetermessung durchgeführt. Das Kalorimeter ist so aufgebaut, dass möglichst wenig Wärme durch Wärmeleitung oder Wärmestrahlung nach außen abgegeben wird. Allerdings nimmt das Kalorimeter bei jeder Messung selbst Wärme auf, die der entgültigen Mischungstemperatur fehlt. Für die Rechnung kann man also sagen, dass die vom heißen Versuchskörper abgegebene Wärmemenge  vom Kalorimeter und vom kalten Wasser aufgenommen wird ().

Daraus ergibt sich für die gesuchte spezifische Wärmekapazität :

Zur Berechnung der molaren Wärmekapazität wird die Beziehung

verwendet. Wobei der Wert für bei chemischen Elementen im festen Aggregatzustand gleich dem Dreifachen der allgemeinen Gaskonstanten (R = 8,3143 J mol-1 K-1) sein sollte, also rund 25 J mol-1 K-1. Dieser Sachverhalt wird auch als DULONG-PETIT-Regel bezeichnet.

Teilexperimente:

- Bestimmung der Mischungstemperatur von Wasser mit Antimon (Sb)

- Bestimmung der Mischungstemperatur von Wasser mit Messing

- Bestimmung der Mischungstemperatur von Wasser mit Teflon

Herleitung der Formeln für die Fehlerbetrachtung:

Die Ausgangsgleichung für die spätere Fehlerbetrachtung ist die Gleichung zur Berechnung der spezifischen Wärmekapazität eines festen Stoffes mittels den gemessenen Experimentalwerten [( Gl. (2.2)]:

Für die Größtfehlerberechnung leitet man diese Formel nun nach allen sechs Variablen ab und bildet aus den einzelnen Ableitungen das totale Differenzial.

3. Durchführung des Experimentes, Messwerte

4. Auswertung

4.1. Berechnung der spezifischen Wärmekapazität für Antimon (Sb) aus den Messwerten des Teilexperimentes 1

Die spezifische Wärmekapazität  des aus Antimon bestehenden Probekörpers wird nach Gleichung 2.2 wie folgt berechnet:

Der Literaturwert [Internet: http://www.periodensystem.info/elemente/antimon.htm] für die spezifische Wärmekapazität von Antimon ist mit 0,207 kJ kg-1 K-1 angegeben. Es zeigt sich also, dass der in diesem Versuch ermittelte Wert recht gut mit dem Literaturwert übereinstimmt.

Da Antimon ein chemisches Element ist, soll nun noch die molare Wärmekapazität nach Gleichung 2.3 berechnet und mittels DULONG-PETIT-Regel überprüft werden. Die molare Masse von Antimon beträgt 0,12175 kg mol-1. Damit ergibt sich:

Man sieht, dass die DULONG-PETIT-Regel offenbar gilt, da der ermittelte Wert rund 25 J mol-1 K-1 beträgt.

4.2. Berechnung der spezifischen Wärmekapazität für Messing aus den Messwerten des Teilexperimentes 2

Die spezifische Wärmekapazität  des aus Messing bestehenden Probekörpers wird nach Gleichung 2.2 wie folgt berechnet:

Der Literaturwert [PAETEC: Formeln und Tabellen] für die spezifische Wärmekapazität von Messing ist mit 0,38 kJ kg-1 K-1 angegeben. Auch hier zeigt sich also, dass der in diesem Versuch ermittelte Wert recht gut mit dem Literaturwert übereinstimmt.

4.3. Berechnung der spezifischen Wärmekapazität für Teflon aus den Messwerten des Teilexperimentes 3

Die spezifische Wärmekapazität  des aus Teflon bestehenden Probekörpers wird nach Gleichung 2.2 wie folgt berechnet:

Leider war es mir nicht möglich einen Literaturwert für die spezifische Wärmekapazität für Teflon zu ausfindig zu machen. Da vorrangegangenen Messungen die Literaturwerte recht gut trafen, gehe ich davon aus, dass dies auch hier der Fall ist.

5. Fehlerbetrachtung

Es soll nun eine Größtfehlerberechnung für die erste Messung vorgenommen werden. Der relative Fehler dieser Messung wird schließlich auf die anderen beiden Messungen bezogen.

Für die Berechnung des absoluten Fehlers wird die Gleichung 2.4 verwendet. Die folgende Tabelle zeigt die Fehler der einzelnen Messwerte in übersichtlicher Form, die dann in die Fehlergleichung 2.4 eingesetzt werden. Die einzelnen Messwerte sind dem Abschnitt 3 „Messwerte“ zu entnehmen.

Tab. 5.1: Einzelfehler der Messwerte

| Messwert-Fehler | Wert |
| --- | --- |

Mit den Werten aus Tab. 5.1 und den eigentlichen Messwerten sieht die Fehlerformel 2.4 wie folgt aus:

Der relative Fehler  ergibt sich nun mittels folgender Gleichung:

Mittels diesem relativen Fehler ergeben sich nun auch die Fehler der beiden anderen Messungen:

Bemerkung: Der relative Fehler ist mit 52,52% sehr hoch. Die liegt aber daran, dass die Messwert-Fehler für die Temperatur sehr hoch sind (vgl. Tab. 5.1). Da die ermittelten Werte für die spezifische Wärmekapazität der verschiedenen Stoffe allerdings recht gut mit Literaturwerten übereinstimmen, ist der relative Fehler sicherlich zu relativieren.

6. Zusammenstellung der Ergebnisse

Zum Schluss sollen die Ergebnisse des Versuchs in tabellarischer und gerundeter Form noch einmal übersichtlich dargestellt werden. In Tabelle 6.1 ist dies zu sehen.

Tab. 6.1: Gerundete Ergebnisse des Versuchs

| Stoff | Wärmekapazität (Exp) / | Wärmekapazität (Lit) / |
| --- | --- | --- |
| Antimon (Sb) | 0,22 ( 0,12 | 0,207 |
| Messing | 0,39 ( 0,21 | 0,38 |
| Teflon | 1,1 ( 0,6 | - |

Des weiteren konnte in diesem Versuch die DULONG-PETIT-Regel für Antimon überprüft werden, indem festgestellt wurde, dass die experimentell ermittelte molare Wärmekapazität annähernd den Wert 25 J mol-1 K-1 hat.